Приложение № 2

к приказу от 13 марта  2017 г.   № 71/1

АКТ

проверки состояния охраны труда в МБДОУ 131

Дата проведения проверки – 28.04.2017 г.

Общие сведения об учреждении:

Адрес, телефон учреждения:183071 г.Мурманск ул .Маклакова д.7, 27-47-49

Общая численность работающих в учреждении, чел.-66 чел:

- рабочих -2

- женщин 64

- лиц моложе 18 лет нет

Условия труда:

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда»  - 1(чел.)

| Наличие в учреждении: | Результат | Сроки устранения выявленных нарушений | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние организации работы по охране труда |
| Нормативная документация | + |  | Руководитель |
| Приказы вышестоящих организаций по охране труда | + |  | Руководитель |
| Предписания надзорных органов, их отработка (наличие плана работы по выполнению предписаний) | - |  | Руководитель |
| Программа производственного контроля | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Наличие службы охраны труда или освобожденного работника по охране труда в учреждении | + (комиссия по ОТ) |  | Руководитель |
| Наличие утвержденного руководителем положения о службе охраны труда (должностной инструкции специалиста по охране труда) | + |  | Руководитель |
| Наличие приказа о возложении обязанностей по охране труда на одного из работников учреждения или договора на проведение работ по охране труда с привлечением специалистов других организаций | + |  | Руководитель |
| Наличие распорядительного документа о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда | + |  | Руководитель |
| Наличие и качество ведения в учреждении основной документации по охране труда | + |  | Руководитель Зам.зав.по АХР |
| Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда |
| Технический паспорт учреждения | + |  | Руководитель |
| Содержание оборудования, инструмента и приспособлений в технически исправном состоянии: - соблюдение сроков осмотра и испытания оборудования и инструмента с записями в журналах (актах); - проведение текущего и профилактического ремонта оборудования и инструмента (выполнение графика планово- предупредительных ремонтов) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Создание безопасных условий на рабочих местах (обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой, ограждениями и ограничителями, средствами коллективной защиты и контроля, укомплектованности средствами пожаротушения) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Проверка наличия материалов АРМ: - приказ об организации работы по аттестации рабочих мест, включающей создание аттестационных комиссий, установление сроков и графика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; - перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по условиям труда; - перечень опасных и вредных факторов, подлежащих инструментальной оценке; - протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда с приложением карт аттестации рабочих мест по условиям труда, ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации в подразделениях; - сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации; - план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации; - приказ об оценке результатов работы по аттестации рабочих мест и утверждения ее результатов | + + + + + + + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР Руководитель |
| Оценка выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. | + |  | Руководитель |
| Проведение специальной оценки условий труда (в случае завершения аттестации рабочих мест или изменения условий труда). | + |  | Руководитель |
| Оформление наглядной агитации по охране труда на рабочих местах (плакаты, информация по обеспечению безопасности труда, инструкции по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим, предупредительные знаки, маркировка) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Анализ деятельности по соблюдению правил безопасности при выполнении работ (по материалам проверок надзорными органами, работников службы охраны труда) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Анализ деятельности по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах (наличие стационарных медицинских аптечек, инструкций по оказанию доврачебной помощи, организация питьевого снабжения, наличие умывальников и туалетов для работников учреждения) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР Ст.медсестра |
| Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (полнота и качество в соответствии с действующими нормами) | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников | + |  | Руководитель, ст.медсестра |
| Наличие документации: |
| Журнал технической эксплуатации здания (ведется на каждое здание, сооружение) | + |  | Зам.зав. по АХР |
| Акты общего технического осмотра зданий, сооружений (весна, осень) | + |  | Зам.зав.по АХР |
| Дефектная ведомость на здание, план ремонтных работ (ежегодно) | + |  | Зам. зав.по АХР |
| Акт о приемке в эксплуатацию учреждения госкомиссии (при наличии) | + |  | Руководитель |
| Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году (по мере необходимости) | + |  | Руководитель |
| - Акт - разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования (проверка состояния, работоспособности оборудования, перечень оборудования, характеристики, недостатки) | + |  | Зам. зав.по АХР |
| Акт разрешение на проведение занятий в спортивном зале (при наличии спортивного зала в учреждении) | + |  | Зам. зав.по АХР |
| Программа испытания спортивного оборудования (при наличии спортивного зала в учреждении) | + |  | Зам. зав.по АХР |
| Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств спортивного зала (ежегодно перед учебным годом) | + |  | Зам. зав.по АХР |
| Акт разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности (при наличии указанных помещений в учреждении) | - |  |  |
| Акты на хранение химреактивов с перечнем (при наличии лаборантских в учреждении) | - |  |  |
| Наличие технических паспортов на оборудование в кабинетах повышенной опасности | - |  |  |
| Акт испытания стеллажей, полок (статической нагрузкой 70 кг на 1м2 в течение часа) | + |  | Зам.зав..по АХР |
| Акт испытания лестниц стремянок | + |  | Зам.зав..по АХР |
| Журнал учета ртутьсодержащих ламп (замена и выработка) | + |  | Зам.зав..по АХР |
| Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (осмотр 1раз в месяц, задвижки и т.д.1раз в неделю) | + |  | Зам.зав..по АХР |
| План противопожарных мероприятий (на календарный год) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР |
| Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденных режимов труда и отдыха работников (утвержденных на производственном совещании) | + |  | Руководитель |
| Утвержденный руководителем организации перечень профессий и должностей работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру | + |  | Руководитель |
| Коллективный договор с включением в него соглашения по охране труда и перечня производств, работ, профессий и должностей, на которых по условиям труда установлены: - право на досрочную трудовую пенсию; - дополнительный отпуск; - доплата за условия труда; - бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов; - бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи; - бесплатная выдача по действующим нормам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | + |  | Руководитель Председатель ПК |
| Акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (2 раза в год) | + |  | Руководитель Председатель ПК, Зам.зав.по АХР |
| Обеспечение социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, использование средств Фонда социального страхования на предупредительные мероприятия по охране труда | + |  | Руководитель |
| Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса (утвержденного руководителем, согласованного с ПК) | + |  | Руководитель Председатель ПК, Зам.зав.по АХР |
| Приказ о создании комиссии по ОТ с распределением и возложением обязанностей | + |  | Руководитель |
| Решение профсоюзной организации об избрании уполномоченных (доверенных лиц по охране труда (наличие протокола собрания профессионального, трудового коллектива по выборам уполномоченных лиц по ОТ) | + |  | Руководитель Председатель ПК |
| Наличие программ, планов мероприятий по охране труда | + |  | Руководитель, зам.зав.по АХР |
| Положение о комиссии по ОТ (утв руководителем по согласованию с ПК) | + |  | Руководитель |
| План работы комиссии по ОТ (ежегодно) | + |  | Руководитель |
| Приказ руководителя о состоянии охраны труда в учреждении (1 раз в 6 месяцев) | + |  | Руководитель |
| Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность и лиц, замещающих на период длительного отсутствия | + |  | Руководитель |
| Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия | + |  | Руководитель |
| Ответственный за пожарную безопасность (ФИО), дата обучения | Черничук Е.Ф. 21.03.2017 г. |  | Руководитель |
| Ответственный за электрохозяйство (ФИО), квалификационная группа, дата обучения | Черничук Е.Ф.- 4 гр. 04.05.2017 г. |  | Руководитель |
| Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (1 раз в год) | + |  | Зам.зав..по АХР |
| Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности (утв. руководителем) | + |  | Руководитель |
| Протокол проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | + |  | Зам.зав.по АХР |
| Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок | + |  | Руководитель |
| Журнал возврата ключей | + |  | Зам.зав.по АХР |
| Приказ о назначении комиссии по испытанию технического инвентаря и механизмов |  |  | Руководитель |
| Приказ о введении в действие: инструкций по ОТ должностных инструкций | + |  | Руководитель |
| Наличие программы вводного инструктажа работающих, утвержденная руководителем. | + |  | Руководитель |
| Журнал регистрации вводного инструктажа (соответствие формы ГОСТу, наличие всех подписей). Систематическое проведение вводного инструктажа со всеми вновь принимаемыми работниками с записью в журнале инструктажа | + |  | Руководитель |
| Наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденная руководителем учреждения. | + |  | Руководитель |
| Журнал его регистрации (соответствие формы, наличие всех подписей, периодичность) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Проведение первичного, повторного и других инструктажей на рабочем месте в соответствии с установленными сроками и периодичностью с записью в журнале инструктажа | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Комплект инструкций по ОТ для всех профессий, рабочих мест, видам работ, их пересмотр, учет и выдача (пересмотр в 5 лет) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Комплект должностных инструкций (утв. руководителем и согл. ПК) | + |  | Руководитель Председатель ПК, Зам.зав.по АХР |
| Перечень инструкций утв. Руководителем | + |  | Руководитель |
| Приказ об утверждении инструкций по ОТ |  |  | Руководитель |
| Приказ о продлении срока действия инструкций по ОТ | -- |  |  |
| Журнал учета инструкций | + |  | Зам.зав.по АХР |
| Журнал учета выдачи инструкций по подразделениям | + |  | Зам.зав.поАХР |
| Организация обучения детей по вопросам безопасности (если в учреждении ведется образовательный процесс) |
| Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации внеклассных и внешкольных мероприятий | - |  |  |
| Программа проведения инструктажа | - |  |  |
| Регистрация вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте учащихся (в классных журналах) по химии, физике, биологии, трудовому обучению, информатике, физкультуре, ОБЖ. Наличие комплектов инструкций в кабинетах | - |  |  |
| Организация учета и расследования несчастных случаев |
| Выполнение требований установленного порядка учета и расследования несчастных случаев на производстве, предоставления отчетности и информации об условиях труда | + |  | Руководитель |
| Журнал регистрации несчастных случаев (с приложением актов по форме Н-1, Н-2, с воспитанниками) | + |  | Руководитель |
| Регистрации выдачи актов законным представителям пострадавшего обучающегося (воспитанника) | + |  | Руководитель |
| Журнал регистрации производственного травматизма | + |  | Руководитель |
| Регистрация выдачи актов пострадавшим. | + |  | Руководитель |
| Анализ несчастных случаев в учреждении, издание приказов руководителем | + |  | Руководитель |
| Организация обучения рабочих, руководителей и специалистов по охране труда |
| Наличие приказа руководителя о порядке, форме, периодичности и продолжительности обучения и проверки знаний требований охраны труда работниками учреждения | + |  | Руководитель |
| Наличие приказа о создании комиссии по проверки знаний по охране труда | + |  | Руководитель |
| Тематический план обучения работников | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Программа обучения работников (час) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Графики проведения занятий | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Перечень контрольных вопросов по ОТ | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Экзаменационные билеты по подразделениям для проверки знаний по ОТ | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Протоколы проверки знаний | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Удостоверения о проверке знаний по ОТ руководителя, его заместителей и членов комиссии по проверке знаний по ОТ | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Журнал учета выдачи удостоверений по ОТ | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Педагогические работники –1 раз в 3 года | + |  | Руководитель |
| Технические работники –1 раз в год | + |  | Руководитель |
| Обучение с вновь принятыми (в течение одного месяца со дня поступления) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Аттестация по эл.безопасности сотрудников (учителей, техперсонала) | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР |
| Наличие кабинета в организации или уголка по охране труда | + |  | Руководитель, зам.зав.поАХР Ст.воспитатель |
| Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах |
| Распорядительный документ о системе контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах (персональный состав проверяющих, периодичность проверок, порядок обсуждения и принятия решений по результатам проверок) | + |  | Руководитель |
| Наличие графиков проверок в учреждении | + |  | Руководитель |
| Приказ об организации трехступенчатого контроля | + |  | Руководитель |
| Журнал административно-общественного контроля | + |  | Руководитель Зам.зав.по АХР |
| План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (на календарный год), анализ выполнения плана | + |  | Руководитель |
| Справки по анализу состояния охраны и безопасности труда в организации, отражающие общую оценку состояния работы по управлению охраны труда | + |  | Руководитель |

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- Рассмотрение вопросов по ОТ на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре, производственных совещаниях-2 раза в год.

- Рекомендации по организации работы________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- Выполнение администрацией ранее выданных предписаний -выполнены

- Соблюдение требований электробезопасности ______________________________________________

Наличие однолинейной схемы электроснабжения потребителей, утвержденные ответственным за электрохозяйство (ХЭК)-имеется

маркировка устройств- имеется

состояние электросветильников- в удовлетворительном состоянии

маркировка распределительных щитов -промаркированы

- Состояние помещений эл .щитовой(захламленность –не захламлено

наличие  диэлектрических: ковриков- 3 штуки.

Перчаток-2 пары.

галош- нет

Бот- 2 пары

указателей напряжения- 1 шт.

дата последней проверки средств защиты- 29.01.2017 г.

Журнал учета и содержания средств защиты (2 раза в год) - имеется

Журнал дефектов и проведения ремонтных  работ - имеется

Оперативный журнал - имеется

Срок устранения замечаний____________________________________________________________________

Соблюдение требований пожарной безопасности:

наличие планов эвакуации по этажно- имеется

оснащенность первичными средствами пожаротушения – согласно требованиям (27 шт.)

их содержание- в исправном состоянии, поверены.

укомплектованность - согласно требованиям

содержание пожарных кранов(наличие стволов, рукавов, полугаек, резиновых уплотнителей) –в исправном состоянии.

буквенный индекс с порядковым номером и номером ближайшей пож.части- имеется

наличие указателей пожарных гидрантов- имеется

основные и запасные выходы- обозначены, свободны

проведение занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности -

Срок устранения замечаний____________________________________________________________________

- Состояние освещенности групп  - соответствует нормам

____________________________________________________________________________________________

- Поддержание температурного режима- соответствует нормам

- Состояние отопления и вентиляции - удовлетворительное

- Организация предварительных и периодических медицинских осмотров – ежегодно по графику.

СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ

- Обеспечение работающих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – согласно нормам выдачи

Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств защиты (утв .руковод). - имеется

Кол-во работающих, получающий СИЗ

Организация стирки и химчистки СИЗ- стирка в учреждении

Составление и обсуждение заявки на СИЗ – заявка подается согласно сроков износа  и норм выдачи

Ведение карточек учета выдачи и сдачи СИЗ (форма МВ-6) – карточки выдачи ведутся

Срок устранения замечаний____________________________________________________________________

- Организация прохождения медосмотров работников  - по графику

Спортзал(при наличии указанных помещений  в учреждении)____________________

- Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования - имеется

- Состояние спортивных снарядов и оборудования – соответствует требованиям

- Наличие инструкций по ОТ – имеются.

- Наличие и укомплектованность медаптечки_ - имеется, укомплектованы.

- Соблюдение норм освешенности (200лк., при накаливании100лк)- -соответствуют Сан ПиН

- Соответствие требованиям электробезопасности и установка на розетках предохранительных заглушек, наличие аварийного освещения – заглушки имеются, аварийного освещения нет.

- Ограждение отопительных приборов (на высоту1,8м.), оконных проемов, светильников освещения от ударов мячом  - оконные проемы, светильники ограждены решетками  решетками.

- Состояние полов – линолеум покрыт напольным покрытием, находится в плохом состоянии.

- соответствие требованиям безопасности спортзала, раздевальных, туалетных- соответствуют Сан ПиН

________________________________________________________________________________________

- Запасной выход (легкооткрывающийся запор) - имеется

- Наличие огнетушителей (2 шт.)- имеются.

- Наличие плана эвакуации из спортивного зала - имеется

- Перечень оборудования  - спортивные комплексы- 2 шт.

- гимн. лестницы- 4 шт.

- скамейки – 4 шт.

- батуты – 2 шт.

- велотренажеры- 3 шт.

- беговые дорожки- 2 шт.

Срок устранения замечаний линолеум спорт. зала необходимо заменить, заявка подана , в план ремонтных работ на 2017 год не включены.

Пищеблок  (при наличии указанных помещений  в учреждении)) ____________________________________

- Маркировка эл. оборудования - промаркировано

- Перечень оборудования :

- Эл.плиты- 2 шт.

- УКМ (электропривод) -1 шт.

- Эл .мясорубки – 2 шт.

- Котел пищеварочный – 1 шт.

- Машина тестомесильная – 1 шт.

- Жарочный шкаф – 1шт.

- Холодильники-3 шт

- Тестомес – 1 шт.

- Электрокипятильник – 1 шт.

- Картофелечистка – 1 шт

- Морозильные камеры-2 шт.

- Шкаф холодильный -2 шт.

- Наличие их технических паспортов - имеются

- Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств-заземляющие устройства имеются,  отключающие устройства исправны.

наличие маркировки номинального напряжения на электроразетках и отключающих устройствах -имеется

- Наличие инструкций на рабочих местах- имеются

- Наличие и исправность светильников закрытого исполнения –светильники закрытого исполнения, исправны

- Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции – имеется в исправном состоянии

- Наличие диэлектрических средств защиты –диэлектрические коврики- 14 шт.,

- Вентиляция (периодичность очистки) -  2 раза в год.

- Огнетушитель ОП, ОУ  -  ОП- 1 шт., ОУ – 1 шт.

- Наличие, укомплектованность медаптечки – имеется, укомплектована

Прочее необходимо заменить половую плитку,  возле моечных ванн и облицовочную , заявка подана , в план ремонтных работ на 2017 год не включены.

Срок устранения замечаний – замечания будут устранены при наличии финансирования

Обследование учебных кабинетов, рабочих мастерских (при наличии указанных помещений  в учреждении)

____________________________________________________________________

Теплоцентр (при наличии указанных помещений  в учреждении)

- Наличие термометров -  12шт.

- Наличие манометров – 27 шт.

- Наличие инструкций по ТБ - имеются

- Наличие людей – 2 чел.

- Наличие сгораемого материала - нет

- Наличие схемы, температурного графика - имеется

- Соответствие маркировки задвижек схеме – задвижки промаркированы соответственно схеме

- Освещение – закрытого исполнения

- Косметический ремонт – проводится ежегодно

- Журнал дефектов и проведения ремонтных работ - имеется

- Журнал осмотра трубопроводов скрытых от постоянного наблюдения (раз в месяц трубопроводы, раз в неделю запорную арматуру) - ведется

- Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям - имеется

- Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в системах теплопотребления (ежедневно)- ведется

- Оперативный журнал - имеется

- Журнал проведения противоаварийных и противопожарных тренировок - имеется  -

- Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики  -ведется

- Схема теплового узла и бойлерной установки, утвержденная ответственным за тепловое хозяйство - имеется

- Другие замечания – необходимо заменить дверь в теплоцентр.

Срок устранения замечаний до.01.09.2017 г.

Подвальное помещение, техподполье (при наличии указанных помещений  в учреждении)

- Наличие сгораемых материалов – сгораемые материалы отсутствуют

- Наличие в подвальном помещении рабочей мастерской - нет

- Захламленность - нет

- Наличие краски и легковоспламеняющихся жидкостей - нет

- Наличие станков - нет

- Нахождение в помещении мастерских- нет

- Светильники – зарытого исполнения

- Эл. Проводка в исправном состоянии

- Организация хранения уборочного инвентаря – в специальном металлическом ящике

- Организация хранения ртутьсодержащих ламп – в специальных контейнерах-2 шт.

- Прочее__________________________________________________________________________________

Срок устранения замечаний_________________________________________________________________

Территория

- Наличие малых построек -имеются

- Наличие веранд – 2 шт., теневые навесы- 11шт.(необходим ремонт 7 шт.)

- Состояние ворот - удовлетворительное

- Состояние ограждения – требуется замена ограждения – 18 секций.

- Состояние коммуникационных колодцев – в удовлетворительном состоянии

- Содержание территории – нет ограждения ливневого лотка ,на территории провалился асфальт

- Другое необходима замена ограждения ливневого лотка, ворот.

Срок устранения замечаний  -заявка подана ,  в план ремонтных работ  на 2017 год не включены.

Прачечная (при наличии указанных помещений  в учреждении)

- Наличие и укомплектованность медаптечки - имеется

- Маркировка эл.оборудования,  эл.розеток, отключающих устройств - промаркированы

- Перечень оборудования:

- Бытовые стиральные машины – 4 шт.

- Барабан сушильный – 1 шт.

- Эл.утюги – 2 шт.

- Наличие их технических паспортов  - имеются

- Наличие заземления стиральных машин, ванн для замачивания белья - имеются

- Наличие деревянных решеток и диэлектрических ковриков на полу около стиральных машин - имеются

- Наличие инструкций по ОТ - имеются

- Наличие светильников закрытого исполнения - имеются

- Наличие диэлектрических средств защиты – диэлектрические коврики

- Наличие и состояние спецодежды, спецобуви  - имеется в удовлетворительном состоянии

- Огнетушитель ОП – 1 шт., О У – 1шт.

- Вентиляция наличие и исправность – имеется в рабочем состоянии

- Состояние пола (слива) – слив в исправном  состоянии

- Прочее – необходимо заменить половую плитку в гладильной.

Замечания комиссии, выявленные в ходе проверки:

Срок устранения замечаний – замечания будут устранены при наличии финансирования

Члены комиссии:

Председатель ПК 					М.И.Воропаева

Уполномоченный по охране труда ДОУ 		Т.Н.Давиденко

Зам.зав.по АХР 					Е.Ф.Черничук